## 連絡先記入シート
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
建築物エネルギー消費性能確保計画申請 | [9 empty] | 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る判定業務
建築物の名称 | [9 empty] | 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る判定業務
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
提出者 |  |  | 名称又は |  |  | ： |  |  |  | ←提出者の名称
（官職者） |  |  | 氏名 | [6 empty] | ←提出者の氏名
|  |  | 住所又は |  |  | 〒
|  |  | 事務所の所在地 | [6 empty] | ←提出者の所在地
[5 empty] | TEL： |  |  | FAX：
建築主 |  |  | 名称又は |  |  | ： | 0 |  |  | ←提出者と建築主が違う場合は上書きしてください
（官職者） |  |  | 氏名 |  |  |  | 0
|  |  | 住所又は |  |  | 〒 | 0
|  |  | 事務所の所在地 |  |  |  | 0
[5 empty] | TEL： |  | 0 | FAX： | 0
代理者 |  |  | 勤務先又は |  |  | ：
氏名
|  |  | 住所又は |  |  | 〒
勤務先の所在地
[5 empty] | TEL： |  |  | FAX：
[5 empty] | ｍａｉｌ： |  |  | 担当者：
設計者等 |  |  | 名称又は |  |  | ：
氏名
|  |  | 住所又は |  |  | 〒
事務所の所在地
[5 empty] | TEL： |  |  | FAX：
[5 empty] | ｍａｉｌ： |  |  | 担当者：
その他の |  |  | 名称又は |  |  | ：
設計者 |  |  | 氏名
|  |  | 住所又は |  |  | 〒
事務所の所在地
[5 empty] | TEL： |  |  | FAX：
担当者 |  |  | 名称又は |  |  | ：
氏名
|  |  | 住所又は |  |  | 〒
事務所の所在地
□ | 代理者と同様 |  |  |  | TEL： |  |  | FAX：
□ | 設計者と同様 |  |  |  | ｍａｉｌ： |  |  | 担当者：
※担当者欄は質疑等のご連絡先をご記入願います。尚、代理者・設計者と同様の場合は☑マークとして下さい。
建築物の
地名地番
手数料
請求書宛名
請求書送付先 |  |  |  | 氏名or名称：
( | □ | 右 記） |  | 担当者：
( | □ | 申請者） |  | 所在地： |  |  | 〒
( | □ | 代理人）
TEL：
連絡事項
Note on M8: 社名又は氏名
Note on M9: 代表者氏名
Note on M14: 社名又は氏名
Note on M15: 代表者氏名
Note on M20: 勤務先又は氏名
Note on M21: 代理者氏名
Note on M27: 社名又は氏名
Note on M28: 設計者氏名
Note on M34: 社名又は氏名
Note on M35: 設計者氏名
Note on M40: 社名又は氏名
Note on M41: 担当者氏名

## 委任状
JEE第14号様式
委 任 状
|  | 私は、 | [5 empty] | を代理人と定め、
下記に関する一切の権限を委任します。
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る判定業務
[5 empty] | □ | 計画書の提出手続き
[5 empty] | □ | 提出書類の作成
[5 empty] | □ | 計画書及び書類の訂正
[5 empty] | □ | 適合判定通知書の受領
[5 empty] | □ | 変更計画書の提出手続き
[5 empty] | □ | 軽微変更該当申請書の申請
[5 empty] | □ | 軽微変更該当証明書の受領
[5 empty] | □ | 取り下げ届の提出
[5 empty] | □ | 取りやめ届の提出
[5 empty] | □ | 記載事項変更届の提出
| ・ | 建築物の名称
0
| ・ | 建築物の地名地番
0
年 月 日
[6 empty] | 提出者の住所又は | 0
主たる事務所の所在地
[6 empty] | 提出者の氏名又は名称 | 0
0
（注意事項）
➀ この書類は、必ず、委任者（提出者）本人の意思に基づいて作成してください。
Note on P42: 日付を入力 4/1 など

## 計画書第1面
様式第一（第三条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番）
（第一面）
計 画 書
年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
|  |  |  | 提出者の住所又は |  |  | 0
主たる事務所の所在地
|  |  |  | 提出者の氏名又は名称 代表者の氏名 |  |  | 0
0
|  |  |  | 設計者の氏名 |  |  | 0
0
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第１項（同法第14条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計画書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
（本欄には記入しないでください。）
|  | 受付欄 |  |  |  | 適合判定通知書番号欄 |  |  | 決裁欄
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 第 | JE 省判 |  | 号 | 第 |  | 号
|  | 係員氏名 |  |  |  | 係員氏名
（注意）
１．各面共通関係
① この様式において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）において使用する用語の例によります。
② この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 一戸建ての住宅 一棟の建築物からなる一戸の住宅
(2) 共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅
２．第一面関係
① 提出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
② 設計者氏名については、代表となる設計者の氏名を記載してください。
Note on AB8: 日付を入力 4/1 など

## 第２～３面
（第二面）
建築主等に関する事項 | [22 empty] | 一級
【１．建築主】 | [22 empty] | 二級
| 【イ．氏名のフリガナ】 | [21 empty] | 木造
| 【ロ．氏名】 |  |  | 0
0
| 【ハ．郵便番号】 |  |  | 〒 | 0
| 【ニ．住所】 |  |  | 0
| 【ホ．電話番号】 |  |  | 0
【２．代理者】
| 【イ．氏名】 |  |  | 0
| 【ロ．勤務先】 |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）登録 第（ |  |  |  | ）号
0
| 【ハ．郵便番号】 |  |  | 〒 | 0
| 【ニ．住所】 |  |  | 0
| 【ホ．電話番号】 |  |  | 0
【３．設計者】
（代表となる設計者）
| 【イ．資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録 第 |  |  |  | 号
| 【ロ．氏名】 |  |  | 0
| 【ハ．建築士事務所名】 |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）登録 第（ |  |  |  | ）号
0
| 【ニ．郵便番号】 |  |  | 〒 | 0
| 【ホ．住所】 |  |  | 0
| 【ヘ．電話番号】 |  |  | 0
【ト．作成した設計図書】
（その他の設計者）
| 【イ．資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録 第 |  |  |  | 号
| 【ロ．氏名】 |  |  | 0
| 【ハ．建築士事務所名】 |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）登録 第（ |  |  |  | ）号
0
| 【ニ．郵便番号】 |  |  | 〒 | 0
| 【ホ．住所】 |  |  | 0
| 【ヘ．電話番号】 |  |  | 0
【ト．作成した設計図書】
|  |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）登録 第（ |  |  |  | ）号
| 【イ．資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名】
| 【ハ．建築士事務所名】 |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）登録 第（ |  |  |  | ）号
| 【ニ．郵便番号】 |  |  | 〒
【ホ．住所】
【ヘ．電話番号】
【ト．作成した設計図書】
|  |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）登録 第（ |  |  |  | ）号
| 【イ．資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名】
| 【ハ．建築士事務所名】 |  |  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）登録 第（ |  |  |  | ）号
| 【ニ．郵便番号】 |  |  | 〒
【ホ．住所】
【ヘ．電話番号】
【ト．作成した設計図書】
【４．確認申請】
□ | 申請済 | （ | [8 empty] | ）
□ | 未申請 | （ | [8 empty] | ）
【５．備考】
☑
（第三面）
建築物エネルギー消費性能確保計画
[建築物に関する事項]
【１．地名地番】 |  |  | 0
【２．敷地面積】 | [9 empty] | ㎡
【３．建築面積】 | [9 empty] | ㎡
【４．建築物の延べ面積】 | [9 empty] | ㎡ | [11 empty] | □
【５．建築物の階数】 |  |  | （地上） |  |  |  |  | 階 （地下） | [5 empty] | 階
【６．建築物の用途】 |  |  | □ | 非住宅建築物 |  |  |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 共同住宅等 | □ | 複合建築物
【７．工事種別】 |  |  | □ | 新築 |  |  |  | □ | 増築 |  |  | □ | 改築
【８．構造】 | [10 empty] | 造 一部 | [6 empty] | 造
【９．該当する地域の区分】 |  |  |  |  | （ | 1 |  |  | ） 地域
【１０．工事着手予定年月日】 |  |  |  |  | 年 月 日
【１１．工事完了予定年月日】 |  |  |  |  | 年 月 日
【１２．備考】
３．第二面関係
① 建築主が２者以上の場合は、【１．建築主】の欄は代表となる建築主について記入し、別紙に他の建築主について記入して添えてください。
② 【１．建築主】の欄は、建築主が法人の場合は、「イ」は法人の名称及び代表者の氏名のフリガナを、「ロ」は法人の名称及び代表者の氏名を、「ニ」は法人の所在地を、建築主がマンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律第３条又は第65条に規定する団体の場合は、「イ」は団体の名称及び代表者の氏名のフリガナを、「ロ」は団体の名称及び代表者の氏名を、「ニ」は団体の所在地を記入してください。
③ 【２．代理者】の欄は、建築主からの委任を受けて提出をする場合に記入してください。
④ 【３．設計者】の欄は、代表となる設計者及び提出に係る建築物のエネルギー消費性能確保計画に係る他の全ての設計者について記入してください。設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者の住所を書いてください。
⑤ 【４．確認の申請】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れ、申請済の場合には、申請をした市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を記入してください。未申請の場合には、申請する予定の市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を記入し、申請をした後に、遅滞なく、申請をした旨（申請先を変更した場合においては、申請をした市町村名若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を含む。）を届け出てください。なお、所在地については、〇〇県〇〇市、郡〇〇町、村、程度で結構です。
４．第三面関係
① 【６．建築物の用途】及び【７．工事種別】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
② 【９．該当する地域の区分】の欄の「地域の区分」は、基準省令第１条第１項第２号イ(1)の地域の区分をいいます（以下同じ。）。
Note on G60: 確認申請した行政名or指定確認検査機関名
Note on T60: 確認申請した行政or指定確認検査機関の所在地
Note on G61: 確認申請した行政名or指定確認検査機関名
Note on T61: 確認申請した行政or指定確認検査機関の所在地
Note on L100: 日付を入力 4/1 など
Note on L103: 日付を入力 4/1 など

## 第４面
（第四面）
【１．非住宅部分の用途】
【２．建築物の住戸の数】
[6 empty] | 建築物全体 | [10 empty] | 戸
【３．建築物の床面積】 | [8 empty] | （ | 床面積 | [5 empty] | ） | （ | 開放部分を除いた部分の床面積 | [5 empty] | ） | （ | 開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積 |  | ）
| 【イ． |  | 新築】 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ |  | ㎡ | ）
| 【ロ． |  | 増築】 |  |  | 全 体 |  |  | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ |  | ㎡ | ）
[6 empty] | 増築部分 |  |  | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ |  | ㎡ | ）
| 【ハ． |  | 改築】 |  |  | 全 体 |  |  | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ |  | ㎡ | ）
[6 empty] | 改築部分 |  |  | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ | [5 empty] | ㎡ | ） | （ |  | ㎡ | ）
【４．建築物のエネルギー消費性能】
【イ．非住宅建築物】
（一次エネルギー消費量に関する事項）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第１号イの基準
|  |  | 基準一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
|  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
|  |  | ＢＥＩ（ |  |  |  |  | ）
|  |  | （ＢＥＩの基準値 | [8 empty] | ）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第１号ロの基準
|  |  | ＢＥＩ（ |  |  |  |  | ）
|  |  | （ＢＥＩの基準値 | [8 empty] | ）
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  |  | （ | [23 empty] | ）
【ロ．一戸建ての住宅】
（外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（1）の基準
|  |  | 外皮平均熱貫流率 | [9 empty] | W/（㎡・K） |  |  |  | （基準値 | [6 empty] | W/（㎡・K））
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | [12 empty] | （基準値 | [6 empty] | ）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（2）の基準
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  |  | （ | [23 empty] | ）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イただし書の規定による適用除外
（一次エネルギー消費量に関する事項）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ（1）の基準
|  |  | 基準一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
|  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
|  |  | ＢＥＩ（ |  |  |  |  | ）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ（2）の基準
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  |  | （ | [23 empty] | ）
【ハ．共同住宅等】
（外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（1）の基準
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（2）の基準
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
（一次エネルギー消費量に関する事項）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ（1）の基準
|  |  |  | 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分 | [12 empty] | （ | □ | 第１号 |  |  | □ | 第２号 ）
[5 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
[5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
[5 empty] | ＢＥＩ（ |  |  |  |  | ）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ（2）の基準
|  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  |  | （ | [23 empty] | ）
【ニ．複合建築物】
|  | □ | 基準省令第１条第１項第３号イの基準
（非住宅部分）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
|  |  |  | □ | 基準一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
[5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
[5 empty] | ＢＥＩ（ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | （ＢＥＩの基準値 | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 基準省令第１条第１項第１号ロの基準
[5 empty] | ＢＥＩ（ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | （ＢＥＩの基準値 | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
[5 empty] | （ | [21 empty] | ）
（住宅部分）
（外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
|  |  |  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（1）の基準
|  |  |  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（2）の基準
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
[5 empty] | （ | [21 empty] | ）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
|  |  |  | □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ（1）の基準
[6 empty] | 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分 | [12 empty] | （ | □ | 第１号 |  |  | □ | 第２号 ）
[7 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
[7 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
[7 empty] | ＢＥＩ（ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ（2）の基準
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
[5 empty] | （ | [21 empty] | ）
|  | □ | 基準省令第１条第１項第３号ロの基準
（複合建築物）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
|  |  |  | 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分 | [12 empty] | （ | □ | 第１号 |  |  | □ | 第２号 ）
[5 empty] | 基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分 | [12 empty] | （ | □ | 第１号 |  |  | □ | 第２号 ）
[6 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
[6 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [14 empty] | GJ/年
[6 empty] | ＢＥＩ（ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | （ＢＥＩの基準値 | [8 empty] | ）
（住宅部分）
（外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
|  |  |  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（1）の基準
|  |  |  | □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（2）の基準
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
[5 empty] | （ | [21 empty] | ）
【５．備考】
６．第四面関係
① 【１．非住宅部分の用途】の欄は、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分に従い記入してください。
② 【２．建築物の住戸の数】の欄は、第三面の【６．建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。
③ 【３．建築物の床面積】の欄は、第三面の【７．工事種別】の欄の工事種別に応じ、新築等に係る建築物の床面積を記載してください。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載してください。「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、第三面の【６．建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。
④ 【３．建築物の床面積】の欄において、「床面積」は、単に建築物の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成28年政令第８号。以下「令」という。）第３条に規定する床面積をいい、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、同条に規定する階又はその一部及び住宅部分のうち共用部分を除いた部分の面積をいいます。
⑤ 【４．建築物のエネルギー消費性能】の欄は、第三面の【６．建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1) （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）及び（一次エネルギー消費量に関する事項）のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れた上で記載してください。
(2) 「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値（基準省令第１条第１項第２号イ(1)の表に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。
(3) 【ハ．共同住宅等】及び【ニ．複合建築物】の（住宅部分）の「基準一次エネルギー消費量」、「設計一次エネルギー消費量」及び「ＢＥＩ」については、住宅（複合建築物の場合は住宅部分。以下この(3)において同じ。）全体（住宅の増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分全体）での数値を記載してください。
(4) 「基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準」又は「基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。
(5) 「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。以下この(5)及び(6)において同じ。）で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「ＢＥＩ」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量（(5)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。）についての基準省令第３条第１項の規定の適用については、同項中「ＥＳＴ＝｛（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ）×Ｂ＋ＥＭ｝×10-3」とあるのは、「ＥＳＴ＝（ＥＳＡＣ＋ＥＳＶ＋ＥＳＬ＋ＥＳＷ＋ＥＳＥＶ＋ＥＭ）×10-3」とします。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
(6) 「ＢＥＩの基準値」は、基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます。「ＢＥＩの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
⑥ 第四面は、確認申請等他の制度の申請書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その他の記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

## 第５面
□
（第五面） | [11 empty] | ☑
[住戸に関する事項]
【１．住戸の番号】
【２．住戸の存する階】 |  |  |  |  | 階
【３．専用部分の床面積】 | [5 empty] | ㎡
【４．住戸のエネルギー消費性能】
（外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）
| □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（1）の基準
|  | 外皮平均熱貫流率 |  | W/（㎡・K） |  |  | （基準値 |  |  | W/（㎡・K））
|  | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  |  | （基準値 |  |  | ）
| □ | 基準省令第１条第１項第２号イ（2）の基準
| □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  | （ | [8 empty] | ）
（一次エネルギー消費量に関する事項）
| □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ（1）の基準
|  | 基準一次エネルギー消費量 | [5 empty] | GJ/年
|  | 設計一次エネルギー消費量 | [5 empty] | GJ/年
|  | ＢＥＩ（ | ）
| □ | 基準省令第１条第１項第２号ロ（2）の基準
| □ | 国土交通大臣が認める方法及びその結果
|  | （ | [8 empty] | ）
７．第五面関係
① 第五面は、第三面の【６．建築物の用途】の欄で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選択した場合に、住戸ごとに作成してください。
② 住戸の階数が二以上である場合には、【３．専用部分の床面積】に各階ごとの床面積を併せて記載してください。
③ 【４．住戸のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従って記載してください。
(1) （外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項）又は（一次エネルギー消費量に関する事項）のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れた上で記載してください。
(2) 「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値（基準省令第１条第１項第２号イ⑴の表に掲げる数値をいう。）と併せて記載してください。
(3) 「基準省令第１条第１項第２号イ⑵の基準」又は「基準省令第１条第１項第２号ロ⑵の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。
(4) 「ＢＥＩ」は、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいいます。「ＢＥＩ」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
④ 第五面は、確認申請等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

## 別紙
□
（別紙） |  |  | 基準省令第１条第１項第２号イ（2）の基準又は基準省令第１条第１項第２号ロ（2）の基準を用いる場合 | [21 empty] | ☑
１．住戸に係る事項
(1) |  | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
| １ | ） | 屋根又は天井
|  |  | 【断熱材の施工法】 | [5 empty] | □ | 内断熱 | [6 empty] | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 | [6 empty] | □ | 外張断熱 |  |  | □ | 内張断熱
|  |  | 【断熱性能】 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  | （ |  |  |  |  | W/（㎡･K）） |  |  |  | □ | 熱抵抗値（ |  |  | （㎡･K）/W）
| ２ | ） | 壁
|  |  | 【断熱材の施工法】 | [5 empty] | □ | 内断熱 | [6 empty] | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 | [6 empty] | □ | 外張断熱 |  |  | □ | 内張断熱
|  |  | 【断熱性能】 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  | （ |  |  |  |  | W/（㎡･K）） |  |  |  | □ | 熱抵抗値（ |  |  | （㎡･K）/W）
| ３ | ） | 床
（イ）外気に接する部分
|  |  | 【該当箇所の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  | 【断熱材の施工法】 | [5 empty] | □ | 内断熱 | [6 empty] | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 | [6 empty] | □ | 外張断熱 |  |  | □ | 内張断熱
|  |  | 【断熱性能】 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  | （ |  |  |  |  | W/（㎡･K）） |  |  |  | □ | 熱抵抗値（ |  |  | （㎡･K）/W）
（ロ）その他の部分
|  |  | 【該当箇所の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  | 【断熱材の施工法】 | [5 empty] | □ | 内断熱 | [6 empty] | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 | [6 empty] | □ | 外張断熱 |  |  | □ | 内張断熱
|  |  | 【断熱性能】 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  | （ |  |  |  |  | W/（㎡･K）） |  |  |  | □ | 熱抵抗値（ |  |  | （㎡･K）/W）
| ４ | ） | 土間床等の外周部分の基礎
（イ）外気に接する部分
|  |  | 【該当箇所の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  | 【断熱性能】 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  | （ |  |  |  |  | W/（㎡･K）） |  |  |  | □ | 熱抵抗値（ |  |  | （㎡･K）/W）
（ロ）その他の部分
|  |  | 【該当箇所の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  | 【断熱性能】 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  | （ |  |  |  |  | W/（㎡･K）） |  |  |  | □ | 熱抵抗値（ |  |  | （㎡･K）/W）
| ５ | ） | 開口部
|  |  | 【断熱性能】 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | W/（㎡･K））
【日射遮蔽性能】
|  |  |  | □ | 開口部の日射熱取得率 | [5 empty] | （ | 日射熱取得率 | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | ガラスの日射熱取得率 | [5 empty] | （ | 日射熱取得率 | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | 付属部材
|  |  |  | □ | ひさし、軒等
| ６ | ） | 構造熱橋部
|  |  | 【該当箇所の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  | 【断熱性能】 |  |  | 断熱補強の範囲 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜ | ） 断熱補強の熱抵抗値（ | [6 empty] | （㎡･K）/W）
(2) |  | 一次エネルギー消費量に関する措置
|  | 【暖房】 |  |  | 暖房設備 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | 効率 |  |  | （ | [15 empty] | ）
|  | 【冷房】 |  |  | 冷房設備 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | 効率 |  |  | （ | [15 empty] | ）
|  | 【換気】 |  |  | 換気設備 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | 効率 |  |  | （ | [15 empty] | ）
|  | 【照明】 |  |  | 照明設備 |  |  | （ | [15 empty] | ）
|  | 【給湯】 |  |  | 暖房設備 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | 効率 |  |  | （ | [15 empty] | ）
２．備考
８．別紙関係
① １欄は、共同住宅等又は複合建築物については、その住戸に係る措置について、住戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住戸の数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。共同住宅等又は複合建築物の増築又は改築については、１欄の措置のうち、記載しないものについては削除して構いません。
② １欄の（１）の１）から３）までにおける「断熱材の施工法」は、部位ごとに断熱材の施工法を複数用いている場合は、主たる施工法のチェックボックスに「✓」マークを入れてください。なお、主たる施工法以外の施工法について、主たる施工法に準じて、別紙のうち当該部位に係る事項を記入したものを添えることを妨げるものではありません。
③ １欄の（１）の１）から４）までにおける「断熱性能」は、「熱貫流率」又は「熱抵抗値」のうち、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れ、併せて必要な事項を記入してください。
④ １欄の（１）の３）及び４）における（イ）及び（ロ）の「該当箇所の有無」は、該当箇所がある場合には「有」のチェックボックスに、「✓」マークを入れてください。
⑤ １欄の（１）の５）は、開口部のうち主たるものを対象として、必要な事項を記入してください。
⑥ １欄の（１）の５）の「日射遮蔽性能」は、「開口部の日射熱取得率」、「ガラスの日射熱取得率」、「付属部材」又は「ひさし、軒等」について該当するチェックボックスに「✓」マークを入れ、必要な事項を記入してください。地域の区分のうち８の地域に存する複合建築物に係る「日射遮蔽性能」については、北±22.5度以外の方位に設置する開口部について記載してください。
⑦ １欄の（１）の６）の「該当箇所の有無」は、該当箇所がある場合には、「有」のチェックボックスに「✓」マークを入れ、「断熱性能」の欄に、「断熱補強の範囲」及び「断熱補強の熱抵抗値」を記入してください。
⑧ １欄の（２）の「暖房」、「冷房」、「換気」、「照明」、「給湯」については、住戸に設置する設備機器（「照明」にあっては、非居室に白熱灯又はこれと同等以下の性能の照明設備を採用しない旨）とその効率（「照明」を除き、かつ、効率に係る基準を用いる場合に限る。）を記載してください。設備機器が複数ある場合は最も効率の低い設備機器とその効率を記載してください。「効率」の欄には、「暖房」では熱源機の熱効率又は暖房能力を消費電力で除した値を、「冷房」では冷房能力を消費電力で除した値を、「換気」では比消費電力（全般換気設備の消費電力を設計風量で除した値をいう。以下同じ。）（熱交換換気設備を採用する場合にあっては、比消費電力を有効換気量率で除した値）を、「給湯」ではモード熱効率、年間給湯保温効率又は年間給湯効率をそれぞれ記載してください。ただし、浴室等、台所及び洗面所がない場合は、「給湯」の欄は記載する必要はありません。
⑨ １欄に書き表せない事項で特に記入すべき事項は、２欄に記入し、又は別紙に記入して添えてください。

## 変更計画書
様式第二（第四条第一項関係）
（第一面）
変 更 計 画 書
年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
|  |  |  | 提出者の住所又は |  |  |  | 0
主たる事務所の所在地
|  |  |  | 提出者の氏名又は名称 代表者の氏名 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 設計者氏名 |  |  |  | 0
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項（同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計画書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定】
|  | 【適合判定通知書番号】 | [5 empty] | 第 |  |  |  | 号
|  | 【適合判定通知書交付年月日】 | [6 empty] | 年 月 日
|  | 【適合判定通知書交付者】 |  |  |  |  | 株式会社ジェイ・イー・サポート 代表取締役 佐東 政明
【計画変更の概要】
（本欄には記入しないでください。）
|  | 受付欄 |  |  |  | 適合判定通知書番号欄 |  |  |  |  | 決裁欄
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 第 | JE 省判 |  | 号 | 第 |  |  |  | 号
|  | 係員氏名 |  |  |  | 係員氏名
（注意） １．第二面から第六面までとして別記様式第一の第二面から第六面までに記載すべき事項を記載した 書類を添えてください。 ２．別記様式第一の（注意）に準じて記入してください。
Note on AB8: 日付を入力 4/1 など
Note on R32: 日付を入力 4/1 など
Note on C59: 計画書第二面以降は、「計画書第２～３面」、「第４面」、 「第５面」「第６面」「別紙」のシートをご利用ください。

## 計画通知書第1面
様式第十一（第九条第一項関係）（日本産業規格Ａ列４番）
（第一面）
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第２項の規定による計画通知書
年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[10 empty] | 第 | 号
年 月 日
|  |  |  | 通知官職者 |  |  | 0
0
|  |  |  | 設計者氏名 |  |  | 0
0
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第２項（同法第14条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画を通知します。
（本欄には記入しないでください。）
|  | 受付欄 |  |  |  | 適合判定通知書番号欄 |  |  | 決裁欄
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 第 | JE 省判 |  | 号 | 第 |  | 号
|  | 係員氏名 |  |  |  | 係員氏名
（注意） １．第二面から第六面までとして別記様式第一の第二面から第六面までに記載すべき事項を記載した 書類を添えてください。 ２．別記様式第一の（注意）に準じて記入してください。
Note on AB8: 日付を入力 4/1 など
Note on AB14: 日付を入力 4/1 など
Note on C59: 計画書第二面以降は、「計画書第２～３面」、「第４面」、 「第５面」「第６面」「別紙」のシートをご利用ください。

## 計画変更通知書
様式第十二（第九条第一項関係）
（第一面）
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第３項の規定による計画変更通知書
年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[13 empty] | 第 | 号
年 月 日
|  |  |  | 通知官職者 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 設計者氏名 |  |  |  | 0
0
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第３項（同法第14条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により建築物エネルギー消費性能確保計画を通知します。
【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定】
|  | 【適合判定通知書番号】 | [5 empty] | 第 |  |  |  | 号
|  | 【適合判定通知書交付年月日】 | [6 empty] | 年 月 日
|  | 【適合判定通知書交付者】 |  |  |  |  | 株式会社ジェイ・イー・サポート 代表取締役 佐東 政明
【計画変更の概要】
（本欄には記入しないでください。）
|  | 受付欄 |  |  |  | 適合判定通知書番号欄 |  |  |  |  | 決裁欄
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 第 | JE 省判 |  | 号 | 第 |  |  |  | 号
|  | 係員氏名 |  |  |  | 係員氏名
（注意） １．第二面から第六面までとして別記様式第一の第二面から第六面までに記載すべき事項を記載した 書類を添えてください。 ２．別記様式第一の（注意）に準じて記入してください。
Note on AB8: 日付を入力 4/1 など
Note on AB14: 日付を入力 4/1 など
Note on R32: 日付を入力 4/1 など
Note on C59: 計画書第二面以降は、「計画書第２～３面」、「第４面」、 「第５面」「第６面」「別紙」のシートをご利用ください。

## 設計内容説明書（非住宅）
設計内容説明書
建築物の名称 |  |  | 0
建築物の所在地 |  |  | 0
設計者氏名 |  |  | 0
0
【設計内容】
確認 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 確認欄
事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
建物等 | 計算条件 | 適用する計算 |  | □ | 標準入力法 |  |  |  |  | □ | 主要室入力法 | [9 empty] | □ | 出力票 | □ | 適
の概要 |  | 方法 |  | □ | モデル建物法 |  |  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [9 empty] | □ | 概要書
|  | 申請の対象 |  | 標準入力法及び主要室入力法 | [16 empty] | □ | 面積表
|  | となる用途 |  | □ | 事務所等 |  | □ | ホテル等 |  |  | □ | 病院等 |  |  | □ | 百貨店等 |  |  | □ | 学校等 | □
|  | （該当する全て） |  | □ | 飲食店等 |  | □ | 集会所等 |  |  | □ | 工場等 | [8 empty] | □
|  |  |  | モデル建物法 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | 事務所モデル |  |  |  | □ | ビジネスホテルモデル | [5 empty] | □ | シティホテルモデル |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 総合病院モデル |  |  |  | □ | 福祉施設モデル | [5 empty] | □ | クリニックモデル |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 大規模物販モデル |  |  |  | □ | 小規模物販モデル | [10 empty] | □
|  |  |  | □ | 学校モデル |  |  | □ | 大学モデル |  |  |  | □ | 講堂モデル |  |  |  | □ | 幼稚園モデル |  | □
|  |  |  | □ | 飲食店モデル
|  |  |  | □ | 集会所モデル |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | □ | 工場モデル
|  | 既存部分（非住宅） |  | □ | 無
|  | のﾃﾞﾌｫﾙﾄ値利用 |  | □ | 有 | （既存部分の面積 | [7 empty] | ㎡ | ）
外皮の | 外壁等の | 計算手法等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算プログラムの出力票による | [15 empty] | □ | 出力票 | □ | 適
概要 | 性能 |  |  | モデル建物法 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | 断熱材の種類（大分類のみ）と厚みによる入力 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 断熱材の種類と厚みによる入力 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 熱伝導率と厚みによる入力
|  |  |  | □ | 熱貫流率による入力
|  |  |  | □ | 入力しない
| 窓の性能 | 計算手法等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算プログラムの出力票による | [15 empty] | □ | 出力票 | □ | 適
|  |  |  | モデル建物法 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | 「⑤建具の種類」、「⑥ガラスの種類」による入力 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 「⑤建具の種類」、「⑦ガラスの熱貫流率」、「⑧ガラスの日射熱取得率」による入力
|  |  |  | □ | 「⑨窓の熱貫流率」、「⑩窓の日射熱取得率」による入力
設備の | 各設備の | 対象の有無 |  |  | ・計算対象空調設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 出力票 | □ | 適
概要 | 仕様等 |  |  |  | ・計算対象換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 機器表
[5 empty] | ・計算対象照明設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 集計表
[5 empty] | ・計算対象給湯設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □
[5 empty] | ・計算対象昇降機の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □
|  | 太陽光発電 |  |  | ・太陽光発電の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 出力票 | □ | 適
[5 empty] | 有りの場合 |  |  |  | □ | 全量自家消費 |  |  |  |  | □ | 売電有り |  |  |  |  | □ | 設備図
[5 empty] | 年間日射地域区分 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 区分 | [6 empty] | □
|  | コージェネ |  |  | ・コージェネレーションの有無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 出力票 | □ | 適
|  | レーション | [18 empty] | □
結果 | 適否等 | 一次エネ |  | ・一次エネ基準への適合 | [16 empty] | □ | 出力票 | □ | 適
|  |  |  | 標準入力法 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | 適合（BEI： | [5 empty] | ） |  | □ | 不適合
モデル建物法
|  |  |  | □ | 適合（BEIm： | [5 empty] | ） |  | □ | 不適合

## 設計内容説明書(住宅)
設計内容説明書(住宅用)
建築物の名称 |  |  |  |  | 0
建築物の所在地 |  |  |  |  | 0
設計者氏名 |  |  |  |  | 0
0
住宅又は、複合建築物の住宅部分
（ | □ | 一戸建て住宅 |  |  | □ | 店舗等併用住宅の住戸部分 | [7 empty] | □ | 共同住宅等・複合建築物の住宅部分 |  |  |  |  | ） |  |  |  | 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の申請において
住戸番号 |  |  | ※共同住宅等の場合以外は記入不要 | [20 empty] | 異なる基準の適用を行う場合には本シートを複製して提出してください。
【外皮に関する事項】
確認 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容（現 況）説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容
事項 |  |  |  | 項目 |  |  | 設 計 内 容（現 況） | [12 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
共通 |  | 地域区分 | [7 empty] | 地域
|  | 基準の選択 |  | 外皮 |  |  | □ | 標準計算 |  |  | □ |  | 仕様基準 |  |  |  | □ |  | 誘導仕様基準 | [6 empty] | UA |  | ηAC
|  |  |  | 一次エネ |  |  | □ | 標準計算 |  |  | □ |  | 仕様基準 |  |  |  | □ |  | 誘導仕様基準
|  | 性能基準等 |  | 外皮平均 |  |  | 外皮平均熱貫流率（ＵＡ） | [12 empty] | □ | 計算書 |  |  |  | 1 | 0.46 | 1 | - | 1 | 0.4
|  |  |  | 熱貫流率 |  |  | 設計値: |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [9 empty] | □ | 仕様書 |  |  |  | 2 | 0.46 | 2 | - | 2 | 0.4
躯 | [6 empty] | 基準値（ |  |  |  |  | ）【W/㎡K】 | [7 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | 3 | 0.56 | 3 | - | 3 | 0.5
体 |  |  |  | 外皮平均 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） | [12 empty] | □ | 立面図 |  |  |  | 4 | 0.75 | 4 | - | 4 | 0.6
の |  |  |  | 日射熱取得率 |  |  | 設計値: |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [9 empty] | □ | 建具表 |  |  |  | 5 | 0.87 | 5 | 3 | 5 | 0.6
外 | [6 empty] | 基準値（ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適 |  | 6 | 0.87 | 6 | 2.8 | 6 | 0.6
皮 |  | 仕様基準 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | □ |  |  |  |  | 7 | 0.87 | 7 | 2.7 | 7 | 0.6
性 |  |  |  | 性能等 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [11 empty] | □ |  |  |  |  | 8 | - | 8 | 6.7 | 8 | -
[7 empty] | □ | （鉄筋コンクリート造等の場合）構造熱橋部の基準（断熱補強）に適合 | [11 empty] | □
能 | [6 empty] | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 | [11 empty] | □
等 |  |  |  | 開口部の断 |  |  | □ | 緩和措置あり
|  |  |  | 熱性能等 |  |  |  | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容（現 況）説 明 欄 | [17 empty] | 設計内容
事項 |  |  |  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容（現 況） | [12 empty] | 記載図書欄 |  | 確認欄
事 | 基 |  |  | 計算対象 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 平面図
項 | 本 |  |  | 床面積 | [15 empty] | □ | 求積図
| 一 |  |  | 計算結果等 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 計算書
| 次 | [18 empty] | □ | 仕様書
消 | エ | [18 empty] | □
費 | ネ | [18 empty] | □ |  | □ | 適
量 | ル | [18 empty] | □
| ギ | [5 empty] | □ | 仕様基準（住宅部分） | [11 empty] | □
| ¦ | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準（住宅部分）
|  | 設備機器 |  | 暖房方式 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 仕上表
|  | に係る概要 |  |  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準 | □ | 建具表
|  |  |  | 冷房方式 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準 | □ | 平面図
|  |  |  | 換気設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | 方式 |  |  | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準 | □ | 系統図
設 |  |  |  | 給湯設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □ |  | □ | 適
備 | [6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準 | □
の |  |  |  | 照明設備 |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [11 empty] | □
概 | [6 empty] | □ | （ | [9 empty] | ） | ※仕様基準・誘導仕様基準
要 |  |  |  | 太陽光発電の |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
使用について
|  |  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ |  |  | □ | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
の使用について
|  | 共用部分 |  |  |  |  | □ | 住宅の共用部分なし
[7 empty] | □ | 住宅の共用部分の計算を省略 | [13 empty] | □ | 適
[7 empty] | □ | 住宅の共用部分を計算の対象とする

## 追加説明書
（JEE第５号様式）
建築物エネルギー消費性能確保計画
補正又は追加説明書
年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
代理者
0
0
|  | 年 月 日 |  |  | 付け、建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律第14条の第２項
の規定において読み替えて適用する同法第11条第５項又は第12条第６項の規定による、適合する
かどうかを決定することができない旨の通知に対し、次のとおり回答します。
|  | ・ | 建築物エネルギー消費 |  |  | 年 月 日
性能確保計画書提出日
又は通知日
|  | ・ | 建築物エネルギー消費 |  |  | 第 |  |  |  | 号
性能確保計画受付番号
|  | ・ | 受理日 |  |  | 年 月 日
|  | ・ | 建築主氏名 |  |  | 0
0
|  | ・ | 建築場所 |  |  | 0
|  | ・ | 設計者氏名 |  |  | 0
0
|  | ・ | 追加説明書を作成した
者の氏名等
|  | ・ | 回答
別紙のとおり
（JEE第５号様式 別紙）
| 指摘事項 | [5 empty] | 図番･ページ |  | 報告内容
※別添がある場合は、その旨を本書に記載する。
Note on AB8: 日付を入力 4/1 など
Note on C19: 日付を入力 4/1 など
Note on M25: 日付を入力 4/1 など
Note on M32: 日付を入力 4/1 など

## 監理報告書（仕様基準）
JE-第30-1号様式
省エネ基準工事監理報告書［仕様基準］
年 月 日
株式会社 ジェイ･イー･サポート 代表取締役 佐東 政明 様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者氏名
物件概要
建築主 |  |  | 0
0
工事名称 |  |  | 0
敷地の地名地番 |  |  | 0
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項目 |  |  | 報告事項 |  |  | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 |  |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲 （鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置 状況を含む） |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
２．暖房設備 |  |  | ① | 暖房方式 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 暖房設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
３．冷房設備 |  |  | ① | 冷房方式 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 冷房設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
３．換気設備 |  |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
４．照明設備 |  |  | ① | 非居室の照明設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
５．給湯設備 |  |  | ① | 給湯設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
［注意］
１．本様式は、「住宅仕様基準」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
Note on X5: 日付を入力 4/1 など

## 監理報告書（標準計算）
JE-第30-2号様式
省エネ基準工事監理報告書［標準計算］
年 月 日
株式会社 ジェイ･イー･サポート 代表取締役 佐東 政明 様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者氏名
物件概要
建築主 |  |  | 0
0
工事名称 |  |  | 0
敷地の地名地番 |  |  | 0
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項目 |  |  | 報告事項 |  |  | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 | 確認結果
１．基本情報 |  |  | ① | 建て方、居室の構成等 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積 合計、吹抜け等） |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
２．外皮 |  |  | ① | 熱的境界となる部位、面積 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、 熱貫流率 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置 状況を含む） |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ④ | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲 （鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ⑤ | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
３．暖房設備 |  |  | ① | 暖房方式、暖房設備機器の種類 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 暖房設備機器の仕様、性能 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 暖房設備等の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
４．冷房設備 |  |  | ① | 冷房方式、冷房設備機器の種類 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 冷房設備機器の仕様、性能 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 冷房設備等の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
５．換気設備 |  |  | ① | 換気方式、換気設備の仕様、性能 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 換気設備等の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
６．給湯設備 |  |  | ① | 給湯設備の有無、熱源機の種類 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 給湯設備機器の仕様、性能 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
７．照明設備 |  |  | ① | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備 の種類、制御等の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項目 |  |  | 報告事項 |  |  | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 | 確認結果
８．太陽光発電 設備 |  |  | ① | パワーコンディショナの低下う負荷効率 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 太陽電池アレイの種類、容量 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | パネルの設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
９．太陽熱利用 設備 |  |  | ① | 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の 設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ④ | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ⑤ | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の 設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
10．ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ ｼｮﾝ設備 |  |  | ① | コージェネレーション機器の品番、種類 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 逆潮流の有無 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
[注意]
１．本様式は、「標準計算法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
Note on X5: 日付を入力 4/1 など

## 監理報告書（モデル建物）
JE-第30-3号様式
省エネ基準工事監理報告書［モデル建物法］
年 月 日
株式会社 ジェイ･イー･サポート 代表取締役 佐東 政明 様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者氏名
物件概要
建築主 |  |  | 0
0
工事名称 |  |  | 0
敷地の地名地番 |  |  | 0
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項目 |  |  | 報告事項 |  |  | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 |  |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、 庇の設置状況を含む） |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
２．空気調和設備 |  |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ④ | 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
３．換気設備 |  |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
４．照明設備 |  |  | ① | 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、 設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 各種制御の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
|  |  |  | 【在室検知制御・明るさ制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ |  |  |  | ・
|  |  |  | 制御・初期照度補正制御】 |  |  |  | ・
５．給湯設備 |  |  | ① | 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
６．昇降機設備 |  |  | ① | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
７．太陽光発電 設備 |  |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
８．ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ ｼｮﾝ設備 |  |  | ① | コージェネレーション設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
Note on X5: 日付を入力 4/1 など

## 監理報告書（モデル建物小規模）
JE-第30-4号様式
省エネ基準工事監理報告書［モデル建物法（小規模版）］
年 月 日
株式会社 ジェイ･イー･サポート 代表取締役 佐東 政明 様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者氏名
物件概要
建築主 |  |  | 0
0
工事名称 |  |  | 0
敷地の地名地番 |  |  | 0
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項目 |  |  | 報告事項 |  |  | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 |  |  | ① | 外壁、屋根の断熱仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインド、庇の有無を 含む） |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
２．空気調和設備 |  |  | ① | 熱源機器の種類、台数、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ④ | 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
３．換気設備 |  |  | ① | 建物用途に応じた室の換気設備の仕様、 設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
４．照明設備 |  |  | ① | 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、 設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 省エネ制御等の設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
５．給湯設備 |  |  | ① | 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の種類、 仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
|  |  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
６．太陽光発電 設備 |  |  | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  | A ・ B ・ C | 適・不適
・
・
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法（小規模版）」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
Note on X5: 日付を入力 4/1 など

## 軽微変更証明申請書
別記様式第１
（第一面）
軽微変更該当証明申請書
令和 年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
|  |  |  | 申請者の住所又は |  |  | 0
主たる事務所の所在地
|  |  |  | 申請者の氏名又は名称 代表者の氏名 |  |  | 0
0
|  |  |  | 設計者氏名 |  |  | 0
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が同規則第５条（同規則第９条第２項において読み替えて準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
【軽微な変更をする建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定又は軽微変更 該当証明】
|  | 【適合判定通知書又は軽微変更該当証明書番号】 | [5 empty] | 第 |  |  | 号
|  | 【適合判定通知書又は軽微変更該当証明書交付年月日】 | [6 empty] | 年 月 日
【適合判定通知書又は軽微変更該当証明書交付者】
株式会社ジェイ・イー・サポート 代表取締役 佐東 政明
（本欄には記入しないでください。）
|  | 受付欄 |  |  |  | 軽微変更該当証明書番号欄 |  |  | 決裁欄
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 第 | JE 省判 |  | 号 | 第 |  | 号
|  | 係員氏名 |  |  |  | 係員氏名
（注意） 第二面から第五面までとして建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則別記様式第一の第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 ただし、直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定又は軽微変更該当証明を当機関で実施している場合、変更に係る部分のみの提出とすることができます。
←『軽微変更該当証明書』の交付が必要となる場合
（再計算によって証明した場合）
Note on AB8: 日付を入力 4/1 など
Note on Y35: 日付を入力 4/1 など
Note on C58: 計画書第二面以降は、「計画書第２～３面」、「第４面」、 「第５面」「第６面」「別紙」のシートをご利用ください。

## 軽微変更説明書（報告書）
JEE第7号様式（その１）
年 月 日
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る
軽微変更説明書（報告書）
（第一面）
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[10 empty] | 提出者の住所又は | [5 empty] | 0
主たる事務所の所在地
[10 empty] | 提出者の氏名又は名称 | [5 empty] | 0
0
[10 empty] | 代理者の住所又は | [5 empty] | 0
主たる事務所の所在地
[10 empty] | 代理者の氏名又は名称 | [5 empty] | 0
0
[10 empty] | 設計者の住所又は | [5 empty] | 0
主たる事務所の所在地
[10 empty] | 設計者の氏名又は名称 | [5 empty] | 0
0
申請に係る建築物のエネルギー消費性能確保計画について、建築物のエネルギー消費性能に関する法律施行規則第５条に該当する軽微な変更を報告します。この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
| -1 | 建築物の名称 | [11 empty] | 0
| -2 | 建築物等の所在地 | [11 empty] | 0
| -3 | 省エネ適合判定年月日・番号 | [11 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 第 | [5 empty] | 号
| -4 | 変更の内容
|  | □ | Ａ | 省エネ性能が向上する変更
|  | □ | Ｂ | 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更
|  | □ | Ｃ | 再計算によって基準適合が明らかな変更（計画の抜本的な変更を除く）
| -5 | 備考
| （注意） | [23 empty] | 受 付 欄
| 1 | この説明書は、完了検査申請の際に、申請に係る建築物の建築物省エネルギー消費性能確保計画に軽微な変更があった場合に、完了検査申請書の第三面の別紙として添付するものです。完了検査前に予め出された場合は、当該第三面の別添資料として添付します。
| 2 | （４）変更内容においてＡにチェックした場合には第二面に、Ｂにチェックした場合は第三面に必要事項を記入したうえで、変更内容を説明するための図書を添付してください。Ｃにチェックした場合には軽微変更該当証明書及びその申請に用した図書を添付してください。
ＪＥＥ第7号様式（その２）
第二面
［ Ａ 省エネ性能が向上する変更］
| ・ | 変更内容は、□チェックに該当する事項となる。
| □ | ① | 建築物の高さ若しくは外周長の減少
| □ | ② | 外壁、屋根若しくは外気に接する床の面積の減少
| □ | ③ | 空調負荷の軽減となる外皮性能の変更
| □ | ④ | 設備機器の効率向上・損失低下となる変更
| □ | ⑤ | 設備機器の制御方法の効率向上、損失低下となる変更
| □ | ⑥ | エネルギーの効率的利用を図ることができる設備の新設、増設
| □ | その他（ | [20 empty] | ）
| ・ | 上記□チェックについて具体的な変更の記載欄
| ・ | 添付図書等
（注意）
変更内容は、該当するもの全てにチェックすることとし、チェックした事項については、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。
ＪＥＥ第7号様式（その3）
第三面
［ Ｂ 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更］
| ・ | 変更前のＢＥＩ＝（ | [9 empty] | ） | < | （ |  |  |  |  | ）
| ・ | 変更となる設備の概要
|  | □ | 空気調和設備
変更内容記入欄
|  | □ | 機械換気設備
変更内容記入欄
|  | □ | 照明設備
変更内容記入欄
|  | □ | 給湯設備
変更内容記入欄
|  | □ | 太陽光設備
変更内容記入欄
|  | □ | 証明設備
変更内容記入欄
| ・ | 添付図書等
（注意）
変更内容は、該当するもの全てにチェックすることとし、チェックした事項については、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。
ＪＥＥ第7号様式（その4）
第三面 （別紙）
［ 空気調和設備関係 ］
次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
（い） 外壁の平均熱還流率について5％を超えない増加かつ窓の平均熱還流率について5％を超えない増加
外壁の平均熱還流率について5％を超えない増加の確認
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 断熱材種類 | [5 empty] | □ | 断熱材厚み
|  | 変更する方位 | [5 empty] | □ | 全方位 |  |  |  |  | □ | 一部のみ方位（方位 | [10 empty] | ）
変更前・変更後の平均熱還流率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）
窓の平均熱還流率について
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | ガラスの種類 | [5 empty] | □ | ブラインドの有無
|  | 変更する方位 | [5 empty] | □ | 全方位 |  |  |  |  | □ | 一部のみ方位（方位 | [10 empty] | ）
変更前・変更後の平均熱還流率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
（ろ）熱源機器の平均効率について 10％を超えない低下
平均熱源効率（冷房平均ＣＯＰ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均熱源効率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 減少率（ |  |  |  | ）％
平均熱源効率（暖房平均ＣＯＰ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均熱源効率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 減少率（ |  |  |  | ）％
ＪＥＥ第7号様式（その5）
第三面 （別紙）
［ 機械換気設備関係 ］
評価の対象となる室の用途毎につき、次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
（い） 送風機の電動機出力ついて10％を超えない増加
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均熱還流率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均熱還流率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均熱還流率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
（ろ）計算対象床面積について5％を超えない増加（室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ）
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
変更前・変更後の床面積
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
変更前・変更後の平均熱源効率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 減少率（ |  |  |  | ）％
ＪＥＥ第7号様式（その6）
第三面 （別紙）
［ 照明設備関係 ］
評価の対象となる室の用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
（い） 単位面積当たりの照明器具の消費電力について10％を超えない増加
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の単位面積当たりの消費電量
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の単位面積当たりの消費電量
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の単位面積当たりの消費電量
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の単位面積当たりの消費電量
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
|  | 室用途 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の単位面積当たりの消費電量
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 増加率（ |  |  |  | ）％
ＪＥＥ第7号様式（その7）
第三面 （別紙）
［ 給湯設備関係 ］
評価の対象となる湯の使用用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
（い） 給湯機器の平均効率について10％を超えない増加
|  | 湯の使用用途 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均効率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 減少率（ |  |  |  | ）％
|  | 湯の使用用途 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均効率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 減少率（ |  |  |  | ）％
|  | 湯の使用用途 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均効率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 減少率（ |  |  |  | ）％
|  | 湯の使用用途 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均効率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 減少率（ |  |  |  | ）％
|  | 湯の使用用途 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 変更内容 | [5 empty] | □ | 機器の仕様変更 | [5 empty] | □ | 台数の増減
変更前・変更後の平均効率
|  | 変更前（ | [5 empty] | ） |  | 変更後（ | [5 empty] | ） |  | 減少率（ |  |  |  | ）％
ＪＥＥ第7号様式（その8）
第三面 （別紙）
［ 太陽光発電関係 ］
下表に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。
（い） 太陽電池アレイのシステム容量について2％を超えない減少
変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量
|  | 変更前 |  |  |  | システム容量の合計値 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更後 |  |  |  | システム容量の合計値 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 変更前・変更後のシステム容量減少率（ | [15 empty] | ）％
（ろ） パネル方位角について30度を超えない変更かつ傾斜角について10度を超えない変更
|  | パネル番号 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | パネル方位角 | [5 empty] | □ | ３０度を超えない変更 | [7 empty] | （ |  |  | ） 度変更
|  | パネル傾斜角 | [5 empty] | □ | １０度を超えない変更 | [7 empty] | （ |  |  | ） 度変更
|  | パネル番号 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | パネル方位角 | [5 empty] | □ | ３０度を超えない変更 | [7 empty] | （ |  |  | ） 度変更
|  | パネル傾斜角 | [5 empty] | □ | １０度を超えない変更 | [7 empty] | （ |  |  | ） 度変更
|  | パネル番号 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | パネル方位角 | [5 empty] | □ | ３０度を超えない変更 | [7 empty] | （ |  |  | ） 度変更
|  | パネル傾斜角 | [5 empty] | □ | １０度を超えない変更 | [7 empty] | （ |  |  | ） 度変更
|  | パネル番号 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | パネル方位角 | [5 empty] | □ | ３０度を超えない変更 | [7 empty] | （ |  |  | ） 度変更
|  | パネル傾斜角 | [5 empty] | □ | １０度を超えない変更 | [7 empty] | （ |  |  | ） 度変更
←『軽微変更該当証明書』の交付が不要で、
性能がＵＰする等、再計算にらない場合

## 記載事項変更
JEE第11号様式
年 月 日
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る
記載事項変更届
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[6 empty] | 提出者の住所又は |  |  |  | 0
主たる事務所の所在地
[6 empty] | 提出者の氏名又は名称 代表者の氏名 |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 設計者氏名 |  |  |  | 0
建築物省エネルギー消費性能適合性判定業務約款第2条第2項第1号の2の規定により、下記のとおり記載事項を変更したので届け出ます。
記
１．適合判定通知書交付年月日及び番号
|  |  |  | 適合判定通知書交付年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 適合判定通知書番号 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 適合判定通知書交付者 |  |  |  |  | 株式会社ジェイ・イー・サポート 代表取締役 佐東 政明
|  |  | ２．建築物の地名地番 |  |  |  | 0
|  |  | ３．変更の区分 |  |  |  | □ | 提出者 |  |  | □ | 建築主 | □ | 設計者
[7 empty] | □ | 地名地番 |  |  | □ | その他 （ |  |  |  | ）
４．変更の理由
|  |  | 注意 |  | １ 提出者、建築主、設計者の名義を変更する場合は、変更前の建築主名で届出してください
２ 別紙として変更後の計画書の第二面、第三面等を添付してください
３ 必要に応じて２部作成してください
４ 届出者が代理者の場合は、提出者等の委任状を添付してください
Note on AB3: 日付を入力 4/1 など
Note on O28: 日付を入力 4/1 など

## 取り下げ
ＪＥＥ第9号様式
年 月 日
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る
取り下げ届 | [18 empty] | ←計画書の申請中の場合は、取り下げ届
※適合判定通知書の交付後は、取りやめ届
下記の申請は、都合により取り下げたく届ます。
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[7 empty] | 提出者の住所又は |  |  | 0
主たる事務所の所在地
[7 empty] | 提出者の氏名又は名称 |  |  | 0
0
[7 empty] | 代理者の住所又は |  |  | 0
主たる事務所の所在地
[7 empty] | 代理者の氏名又は名称 |  |  | 0
0
記
|  |  | １．提出書名 |  |  |  |  | 建築物エネルギー消費性能確保計画書
|  |  | ２．受付番号 |  |  |  |  | 第 | ＪＥ |  |  |  |  | 号
|  |  | ３．建築物の地名地番 |  |  |  |  | 0
４．建築物又はその部分の概要
|  |  |  | 1. | 建築面積 |  | 0 |  |  | ㎡
|  |  |  | 2. | 延べ床面積 |  | 0 |  |  | ㎡
|  |  |  | 3. | 構造 |  | 0 |  |  |  |  | 造 一部 | 0 |  |  |  |  | 造
|  |  |  | 4. | 用途 | □ | 非住宅建築物 |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  | □ | 共同住宅等 |  | □ | 複合建築物
|  |  |  | 5. | 非住宅部分の用途
５．取り下げの理由
Note on AB2: 日付を入力 4/1 など

## 取りやめ
ＪＥＥ第10号様式
年 月 日
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る
取りやめ届 | [19 empty] | ←適合判定通知書の交付後の場合は取りやめ届
※計画書の申請中は、取り下げ届
下記の申請は、都合により取りやめたく届ます。
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[7 empty] | 提出者の住所又は |  |  | 0
主たる事務所の所在地
[7 empty] | 提出者の氏名又は名称 |  |  | 0
0
[7 empty] | 代理者の住所又は |  |  | 0
主たる事務所の所在地
[7 empty] | 代理者の氏名又は名称 |  |  | 0
0
記
|  |  | １．適合判定通知書交付年月日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
|  |  | ２．適合判定通知書番号 | [5 empty] | 第 | [7 empty] | 号
|  |  | ３．建築物の地名地番 |  |  |  |  | 0
４．建築物又はその部分の概要
|  |  |  | 1. | 建築面積 |  | 0 |  |  | ㎡
|  |  |  | 2. | 延べ床面積 |  | 0 |  |  | ㎡
|  |  |  | 3. | 構造 |  | 0 |  |  |  |  | 造 一部 | 0 | [5 empty] | 造
|  |  |  | 4. | 用途 | □ | 非住宅建築物 |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  | □ | 共同住宅等 |  |  | □ | 複合建築物
|  |  |  | 5. | 非住宅部分の用途
５．取りやめ理由
Note on AB2: 日付を入力 4/1 など

## 履歴表 (hidden)
年月日 | ｼｰﾄ名 | 変更概要等
2017-04-08 | 軽微変更報告 | 建築物省エネ法に係る適合義務（適合性判定）・届け出マニュアルＨ28.12.1時点版（ＩＢＥＣ 評価協）に掲載されている軽微変更説明書に合わせる。
2017-04-10 | 全般 | 各シートのリンクの確認、訂正
| 計画通知書 | 計画通知書 書式の作成
2017-09-14 | 工事監理状況報告書 | 確認業務マニュアル様式番号を記載
2017-11-14 | 計画書 | 事務所登録番号欄
2020-06-19 |  | 国の様式は、2019/11/7付け省令改正で改正
JEの様式は、上記に準じるとともに、平成を令和に変更
2021-02-28 | 計画書、変更計画書 | 押印廃止に伴い
| 軽微変更該当証明申請書 | 「印」 削除 及び 「係員印」→「係員氏名」へ変更
2021-03-22 | 委任状及び同意書 | 押印廃止、注意書の追加、「委任状及び同意書」を「委任状」に改正。様式番号追加
| 計画書 | 押印廃止に伴い、注意書コメントの一部削除
| 補正又は追加説明書 | JEの様式の押印廃止
| 軽微変更説明書(報告書) | 〃
| 記載事項変更届 | 〃
| 取り下げ届 | 〃
| 取りやめ届 | 〃
| 工事監理状況報告書 | JEの様式の押印廃止、一部項目の追加修正

## ×軽微変更報告 (hidden)
ＪＥＥ第7号様式（その１）
平成 年 月 日
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る
軽微変更報告書
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[5 empty] | 提出者の住所又は |  |  |  | 0
主たる事務所の所在地
[5 empty] | 提出者の氏名又は名称 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 印
[5 empty] | 代理者の住所又は |  |  |  | 0
主たる事務所の所在地
[5 empty] | 代理者の氏名又は名称 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 印
[5 empty] | 設計者の住所又は |  |  |  | 0
主たる事務所の所在地
[5 empty] | 設計者の氏名又は名称 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 印
計画の軽微な変更を報告します。この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
【軽微な変更をする建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定又は軽微変更該当証明】
|  | 【適合判定通知書又は軽微変更該当証明書番号】 | [8 empty] | 第 |  |  | 号
|  | 【適合判定通知書又は軽微変更該当証明書交付年月日】 | [9 empty] | 平成 年 月 日
【適合判定通知書又は軽微変更該当証明書交付者】
株式会社ジェイ・イー・サポート 代表取締役 佐東 政明
【計画軽微変更の概要】
|  | 受付欄 |  |  |  |  | 処理欄 |  |  |  |  | 決裁欄
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
|  | 第 | JE 省判 |  |  | 号 | 第 |  |  |  | 号
|  | 係員印 |  |  |  |  | 係員印
ＪＥＥ第7号様式（その２）
変更の内容
|  | 項目 |  | 変更前 | [5 empty] | 変更後
※ 軽微変更報告書 【計画軽微変更の概要】欄に詳細を記入した場合は本ページの提出は必要ありません。
←『軽微変更該当証明書』の交付が不要で、
性能がＵＰする等、再計算にらない場合